2018年第一季度揭阳市揭东区城市水龙头水质监测信息

为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《环境保护部等11部门关于印发<水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）>的通知》（环水体〔2016〕179号）、《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2015〕131号）和《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引》等政策文件要求，保障饮用水安全，现将2018年第一季度我区城市用户水龙头水质监测信息公告如下：

用户水龙头水质监测信息表（ 2018 年 1 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| 1 | 揭东区玉湖镇浮山村 | 揭东区疾病预防控制中心 | 揭东区疾病预防控制中心 | 2018.3.5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氨氮、耗氧量、游离性余氯、二氧化氯、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、砷、铅、汞、镉、铬、溶解性总固体、总硬度 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 2 | 揭东区新亨镇英花村 | 2018.3.7 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 3 | 揭东区锡场镇锡西村 | 2018.3.12 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 4 | 揭东区埔田镇埔田村 | 2018.3.9 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 5 | 揭东区曲溪街道港美村 | 2018.3.8 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 6 | 揭东区玉湖镇林厝村 | 2018.3.5 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 7 | 揭东区新亨镇硕榕村 | 2018.3.7 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 8 | 揭东区锡场镇华清村 | 2018.3.12 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 9 | 揭东区埔田镇新龙村 | 2018.3.9 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 10 | 揭东区曲溪街道缶灶村 | 2018.3.8 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 11 | 揭东区云路镇中夏村 | 2018.3.13 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 12 | 揭东区云路镇西洋村 | 2018.3.13 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 13 | 揭东区玉滘镇东面村 | 2018.3.6 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 14 | 揭东区玉滘镇池渡村 | 2018.3.6 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 15 | 揭东区曲溪街道五堆村 | 2018.3.8 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |