附表1：

揭东区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年   2  季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲溪街道港美村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 曲溪街道五堆村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 曲溪街道陇埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 曲溪街道路篦村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.13 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 曲溪街道寨一村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 曲溪街道港畔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.13 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 曲溪街道蟠龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 曲溪街道三友村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

- （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

- （3）监测指标：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标；氨氮指标；区域性指标。

揭东 区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年  2 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 玉湖镇浮山村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.8 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 玉湖镇林厝村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 新亨镇英花村 | 坪埔自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.9 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 新亨镇硕榕村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 锡场镇锡西村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.3 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 锡场镇华清村 | 华清自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.13 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 埔田镇埔田村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.3 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 埔田镇新龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.3 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 埔田镇荖洋村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.3 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 云路镇中夏村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.2 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

- （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

- （3）监测指标：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标；氨氮指标；区域性指标。

揭东 区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年 2 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 云路镇西洋村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.2 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 云路镇永和村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.2 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 玉滘镇东面村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 玉滘镇池渡村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 玉滘镇大滘村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.2 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 龙尾镇龙安自来水公司营业部 | 龙安自来水有限公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 27 | 白塔镇白塔中学 | 白塔自来水有限公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 28 | 桂岭镇桂岭中学 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 29 | 桂岭镇凤光村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 30 | 霖磐镇霖磐中学 | 霖磐镇水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

- （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

- （3）监测指标：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标；氨氮指标；区域性指标。

揭东 区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年 2 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 月城镇政府 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.7 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 32 | 月城中学 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 33 | 揭东区第三中学 | 揭东磐东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 34 | 磐东街道乔东村委会 | 揭阳市自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.7 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

- （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

- （3）监测指标：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标；氨氮指标；区域性指标。