- 附件1：

- 城镇污水处理设施及管网建设工程清单

| 所在流域 | 序号 | 项目名称 | 位置 | 承担单位 | 监管单位 | 预计建设周期 | 主要建设内容 | 拟实现的环境效益 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榕江北河 | 1 | 锡场镇生活污水处理设施 | 锡场镇 | 揭东区 | 市住建局 | 2017-2018 | 新增规模1万吨/日，新增配套管网15千米 | 提高污水处理率和收集率，削减COD1.3吨/日，氨氮0.1吨/日，总磷0.015吨/日 | 在建 |
|  | 2 | 新亨镇生活污水处理设施 | 新亨镇 | 揭东区 | 市住建局 | 2017-2018 | 新增规模1万吨/日，新增配套管网12.5千米 | 提高污水处理率和收集率，削减COD1.3吨/日，氨氮0.1吨/日，总磷0.015吨/日 | 在建 |
|  | 3 | 玉湖镇生活污水处理设施 | 玉湖镇 | 揭东区 | 市住建局 | 2017-2018 | 新增规模0.4万吨/日，新增配套管网5.8千米 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.52吨/日，氨氮0.04吨/日，总磷0.006吨/日 | 未开工 |
|  | 4 | 锡场镇生活污水处理设施升级改造工程 | 锡场镇 | 揭东区 | 市住建局 | - | 进一步提升出水标准 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.05吨/日，氨氮0.03吨/日，总磷0.001吨/日 | 未开工 |
|  | 5 | 新亨镇生活污水处理设施升级改造工程 | 新亨镇 | 揭东区 | 市住建局 | - | 进一步提升出水标准 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.05吨/日，氨氮0.03吨/日，总磷0.001吨/日 | 未开工 |
|  | 6 | 玉湖镇生活污水处理设施升级改造工程 | 玉湖镇 | 揭东区 | 市住建局 | - | 进一步提升出水标准 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.02吨/日，氨氮0.012吨/日，总磷0.0004吨/日 | 未开工 |

- 附件2：

- 重点污染源与重污染企业监管名单

| 序号 | 填报单位详细名称 | 厂址 | 行业类别名称 | 排放量（t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 1 | 揭阳市揭东区华豪纸制品有限公司 | 揭东区玉湖镇 | 机制纸及纸板制造 | 98400 | 5.43 | 0.2 |
| 2 | 揭阳市联德食品工业有限公司 | 揭东区新亨镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 53010.5 | 9.08 |  |
| 3 | 揭阳市揭东柏达纸制品厂 | 揭东区新亨镇 | 加工纸制造 | 35300 | 26.42 | 0.12 |
| 4 | 揭阳市揭东圆翔纺织品印染有限公司 | 揭东区新亨镇 | 棉印染精加工 | 29000 | 22.81 | 1.7 |
| 5 | 揭东县玉湖联发造纸厂 | 揭东区玉湖镇 | 机制纸及纸板制造 | 22700 | 2.33 | 0.06 |
| 6 | 揭阳市揭东区绿野食品实业有限公司 | 揭东区新亨镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 21238 | 2.91 |  |

附件3：

榕江北河流域规模化畜禽养殖业限期整改清单

| 编号 | 地区 | 名称 | 养殖类型 | 养殖数量（头/羽） | 治理设施 | 预计完成年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭东区 | 揭阳市揭东区玉湖玉润生猪养殖场 | 生猪 | 7000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 2 | 揭东区 | 揭东县玉湖镇许亮章养猪场 | 生猪 | 560 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 3 | 揭东区 | 揭阳市鸿顺发种养有限公司 | 生猪 | 8000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 4 | 揭东区 | 揭东县新亨裕得宏种植场 | 生猪 | 6000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 5 | 揭东区 | 揭东县玉湖镇玉马养猪场 | 生猪 | 2000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2017 |
| 6 | 揭东区 | 揭东华清养殖场 | 生猪 | 1150 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 | 2018 |
| 7 | 揭东区 | 锡场镇汉武养殖场 | 生猪 | 510 | 雨污分流、化粪池500m³,沼气池70m³ | 2018 |
| 8 | 揭东区 | 锡场镇阿杜养殖场 | 生猪 | 480 | 雨污分流、化粪池1100m³,沼气池500m³ | 2018 |
| 9 | 揭东区 | 玉湖镇双发种养场 | 生猪 | 600 | 雨污分流、化粪池600m³, | 2018 |
| 10 | 揭东区 | 玉湖镇玉大种养场 | 生猪 | 600 | 雨污分流、化粪池200m³,沼气池200m³ | 2018 |
| 11 | 揭东区 | 玉湖镇丰源养殖场 | 生猪 | 1000 | 雨污分流、化粪池200m³,沼气池630m³ | 2018 |
| 12 | 揭东区 | 玉湖镇黄亿辉生猪养殖场 | 生猪 | 600 | 雨污分流、化粪池70m³,沼气池70m³ | 2018 |
| 13 | 揭东区 | 揭东区三兴养殖专业合作社 | 生猪 | 750 | 雨污分流、化粪池200m³,沼气池120m³ | 2018 |
| 14 | 揭东区 | 蔡惠强养殖场 | 鸡 | 15000 | 雨污分流、化粪池55m³,沼气池350m³ | 2018 |
| 15 | 揭东区 | 广东鸿景种养专业合作社 | 肉鸡 | 12000 | 雨污分流、化粪池8m³, | 2018 |
| 16 | 揭东区 | 揭阳市汇盛狮头鹅养殖有限公司 | 种、 肉鹅 | 6000 | 水禽 | 2018 |
| 17 | 揭东区 | 揭阳市捷发农业有限公司 | 兔 | 13000 | 干清粪、粪便出售给农户 | 2018 |

- 附件4-1：

- 揭东区榕江流域农业农村综合整治项目清单

| 项目名称 | 位置 | 承担单位 | 监管 单位 | 预计建设周期 | 主要建设内容 | 拟实现的环境效益 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭东区玉湖镇坪上村环境污染整治项目 | 揭东区玉湖镇坪上村 | 揭东区玉湖镇坪上村 | 区住建局 | 2015-2017 | 1、生活污水处理和雨污管网工程；2、垃圾处理：7个生活垃圾收集工程，建垃圾收集池、垃圾专用运输车、人力垃圾收运车等项目。 | 减少进入饮用水保护区的污染负荷和生活垃圾污染 | 未开工 |

- 附件4-2：

- 2015－2020村庄污水处理设施建设项目汇总

| 镇 | 农村人口（万人） | 污水产生量 | 行政村（个） | 自然村（个） | 设施点个数（个） | 污染负荷削减量（t/d) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | TP |
| 锡场镇 | 3.00 | 0.40 | 11 |  | 11 | 0.30 | 0.05 | 0.0020 |
| 新亨镇 | 4.00 | 0.53 | 13 |  | 13 | 0.40 | 0.06 | 0.0026 |
| 玉湖镇 | 8.20 | 1.08 | 20 |  | 20 | 0.81 | 0.13 | 0.0054 |

附件5：

揭阳市榕江流域河涌综合整治项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 预计建设周期 | 主要建设内容 | 拟实现的环境效益 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新西河水库饮用水水源保护区隔离设施建设工程 | 区环保局 | 2016-2018 | 5公里围网或绿化隔离带工程 | 确保饮用水安全，防治污染事故发生 | 未开工 |
| 2 | 新西河水库饮用水水源保护区标示牌建设工程 | 区环保局 | 2016-2018 | 标志牌、宣传牌、交通指示牌等建设 | 确保饮水安全，减少人为污染 | 未开工 |

- 附件6：

- 榕江北河流域监管能力建设项目清单

| 项目名称 | 承担单位 | 监管单位 | 预计建设周期 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级环境监察机构的标准化建设水平 | 区环保局 | 市环保局 | 2016-2020 | 到2020年，环境监察机构全面达标。 |

- 附件7：

- 榕江北河流域2017年各控制单元水质目标和

- 工作任务汇总表

| 控制单元 | 水体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2017年水质目标 | 城镇污水处理设施及管网建设工程 | 城镇生活垃圾处理处置项目 | “十小”企业取缔关停数 | 重点行业清洁化改造企业名单 | 河涌综合整治项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榕江北河揭东控制单元 | 榕江北河 | 硕榕 | 跨县考核断面 | III | - | - | 0 | - | - |

- 附件8：

- 榕江北河流域2018年各控制单元水质目标和

- 工作任务汇总表

| 控制单元 | 水体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2018年水质目标 | 城镇污水处理设施及管网建设工程 | 河涌综合整治项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榕江北河揭东控制单元 | 榕江北河 | 硕榕 | 跨县考核断面 | III | 锡场镇生活污水处理设施、新亨镇生活污水处理设施、玉湖镇生活污水处理设施等工程 |  |

- 附件9：

- 榕江北河流域2020年各控制单元水质目标和

- 工作任务汇总表

| 控制单元 | 水体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2020年水质目标 | 城镇污水处理设施及管网建设工程 | 河涌综合整治项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榕江北河揭东控制单元 | 榕江北河 | 硕榕 | 跨县考核断面 | II | 新亨镇生活污水处理设施升级改造工程、玉湖镇生活污水处理设施升级改造工程、锡场镇生活污水处理设施升级改造工程 | - |

附件10：

榕江北河10条重污染支流河涌名单

| 序号 | 县区 | 河涌名称 | 影响因素 | 涉及镇（街） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭东区 | 李底支流 | 生活污水、禽畜养殖废水 | 玉湖 |  |
| 2 |  | 赤坎桥支流 | 生活污水、禽畜养殖废水、工业废水 | 玉湖 | 造纸、洗塑企业（作坊） |
| 3 |  | 湖岗电排 | 生活污水 | 玉湖 |  |
| 4 |  | 江滨村支流（罗山桥附近） | 生活污水、工业废水 | 新亨 | 印花、食品企业（作坊） |
| 5 |  | 潭蔡支流（含仙美支流） | 生活污水、工业废水 | 锡场、新亨 | 食品腌制企业 |
| 6 |  | 下寮桥头支流 | 生活污水、工业废水 | 锡场、新亨 | 食品企业 |
| 7 |  | 锡中支流 | 生活污水、工业废水 | 锡场 | 食品企业 |
| 8 |  | 东仓电排 | 生活污水、工业废水 | 锡场 | 食品企业 |
| 9 |  | 前围电排 | 生活污水、工业废水 | 锡场 | 食品企业 |
| 10 |  | 玉城内河（上游） | 生活污水、工业废水 | 锡场 |  |