附件1：

揭东区榕江北河“河长制”水质考核断面设置方案

| 序号 | 断面名称 | 纬度(北纬) | 经度(东经) | 责任行政区 | 责任人 | 水质现状 | 2020年水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉湖镇姑山村溪嘴 | 23°41′53″ | 116°12′53″ | 玉湖镇 | 总河长郑潮文 | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 2 | 玉湖镇汾水村潮州园 | 23°41′56″ | 116°12′55″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 3 | 玉湖镇玉联村后园姑巷堤口 | 23°42′16″ | 116°13′40″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 4 | 玉湖镇吴厝村玉湖大桥上 | 23°41′25″ | 116°13′39″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 5 | 玉湖镇浮山村赤坎桥 | 23°41′14″ | 116°14′30″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 6 | 玉湖镇湖岗村湖岗电排 | 23°40′53″ | 116°14′46″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 7 | 玉湖镇湖岗村芒尾电排 | 23°40′3″ | 116°14′46″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 8 | 玉湖镇洋边村洋边电排 | 23°39′44″ | 116°14′38″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 9 | 玉湖镇洋边村鲤鱼斗 | 23°39′18″ | 116°14′37″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 10 | 玉湖镇浮山村人大渠 | 23°39′11″ | 116°14′39″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 11 | 新亨镇浮白截洪排涝口 | 23°39′25″ | 116°14′57″ | 新亨镇 | 总河长林晓川 | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 12 | 新亨镇白石湖玉滘闸出水口 | 23°38′33″ | 116°15′22″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 13 | 新亨镇龙车溪出水口 | 23°37′59″ | 116°15′28″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 14 | 新亨镇深坑港出水口（硕榕电排） | 23°36′40″ | 116°16′20″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 15 | 新亨镇秋江潭排涝排水口 | 23°38′14″ | 116°15′12″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 16 | 锡场镇浦南桥上游断面 | 23°36′32″ | 116°16′35″ |  |  | － | Ⅲ |  |
| 17 | 玉城河北极古庙上游锡中村断面 | 23°34′52″ | 116°20′12″ | 锡场镇 | 总河长方树荣 | － | Ⅲ |  |
| 18 | 锡场镇浦南闸 | 23°36′19.2″ | 116°16′28.6″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 19 | 锡场镇塔步闸 | 23°35′51″ | 116°16′33″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 20 | 锡场镇江边闸 | 23°35′33.5″ | 116°16′32.2″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 21 | 锡场镇坤山闸 | 23°35′23.4″ | 116°16′23.2″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 22 | 锡场镇潭王闸 | 23°34′10.2″ | 116°16′57.5″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 23 | 锡场镇大埔闸 | 23°34′13.3″ | 116°17′11.1″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 24 | 锡场镇潭蔡闸 | 23°34′17.5″ | 116°17′53.9″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 25 | 锡场镇前围电排闸 | 23°34′21.9″ | 116°18′4.9″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 26 | 锡场镇前围闸 | 23°34′27″ | 116°18′12.8″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 27 | 锡场镇后围闸 | 23°34′34.4″ | 116°18′24″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 28 | 锡场镇东仓电排闸 | 23°34′40.4″ | 116°18′34.6″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 29 | 锡场镇三担闸 | 23°34′56.8″ | 116°18′45.4″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 30 | 锡场镇溪头闸 | 23°35′10.1″ | 116°19′7.4″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 31 | 锡场镇浦边闸 | 23°35′28.6″ | 116°18′55.6″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 32 | 锡场镇锡西闸 | 23°35′19.3″ | 116°19′7.5″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 33 | 锡场镇三锡闸 | 23°35′11″ | 116°19′19.2″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 34 | 锡场镇锡中闸 | 23°35′6.5″ | 116°19′26.3″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 35 | 曲溪街道缶灶排污口 | 23°34′5″ | 116°23′33″ | 曲溪 街道 | 总河长 吴梓斌 | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 36 | 曲溪街道水上派出所排污口 | 23°34′9″ | 116°23′44″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 37 | 曲溪街道望江亭排污口 | 23°34′3″ | 116°24′29″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 38 | 曲溪街道诸美水闸 | 23°33′47″ | 116°25′16″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 39 | 曲溪街道港畔水闸 | 23°33′22″ | 116°26′54″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 40 | 曲溪街道揭东人行排水口 | 23°34′10″ | 116°23′44″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
| 41 | 曲溪街道住建局前排水口 | 23°34′10″ | 116°24′11″ |  |  | － | Ⅲ |  |
| 42 | 曲溪街道曲溪市港闸 | 23°33′54″ | 116°23′1″ |  |  | － | Ⅲ |  |
| 43 | 曲溪街道蟠龙村闸口 | 23°33′59″ | 116°27′35″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅳ |  |
| 44 | 曲溪街道横山经联社横山闸口 | 23°33′0″ | 116°27′7″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅳ |  |
| 45 | 曲溪街道横山村双河片汇入枫江生活溪口 | 23°32′36″ | 116°26′59″ |  |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 46 | 曲溪街道枫口村新厝生活溪口1号 | 23°32′44″ | 116°26′46″ |  |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 47 | 曲溪街道枫口村枫口水闸生活溪口2号 | 23°32′50″ | 116°26′35″ |  |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 48 | 曲溪街道枫口闸口 | 23°32′51″ | 116°26′31″ |  |  | 劣Ⅴ | Ⅳ |  |
| 49 | 曲溪街道枫口村灰窑头生活溪口3号 | 23°32′55.2″ | 116°26′25.3″ |  |  | Ⅴ | Ⅳ |  |
| 50 | 车田河陇埔断面 | 23°34′49″ | 116°27′21.9″ |  |  | - | Ⅲ |  |

备注：河长责任人随组织部门任免自动更换，河长未到位的由所在地主要负责人负责。

附件2：

| 揭东区榕江北河龙石国考断面第一次督导问题清单（3条水体4个问题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支流名称 | 点位 | 经纬度 | 问题 | 现状监测 |  |  |  | 整改时限 | 整治建议 | 责任单位 | 责任人（联系方式） | 落实单位 | 责任人（联系方式） |
|  |  |  |  |  | 溶解氧 | COD | 氨氮 | 总磷 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉城河 | 揭东县锡场镇上围 | 116°19′56.93″E 23°34′58.74″N | 揭东境内玉城溪河长3公里，沿岸小食品加工企业多；点位上游30米处为锡场工业园，水体黑臭；下游榕城境内1公里，汇入口为产业园区段，水质差；污水处理率低沿河可见生活污水直排口。 | 0.54 | 61 | 5.95 | 1.14 | 立行立改；2018年底污水处理厂投入运行 | 1、清理散乱污； 2、确保锡场工业园内工业企业全面稳定达标排放。 | 区环保局 | 区环保局长（胡俊龙：13822972530） | 锡场镇人民政府 | 镇长陆广才13802328892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锡场污水处理厂建成并通水试运行。 | 区住建局 | 区住建局长（李旭波：13802328519） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成整条河段排污口摸查，严格执行“封堵一批”、“规范一批”、“整治一批”要求，非法设置和经整治后仍无法达标排放的排污口一律采取封堵清理。 | 区水务局、区住建局 | 区水务局长（苏培河：13502651775）；区住建局长（李旭波：13802328519） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 落实河长制。 | 区水务局 | 区水务局长（苏培河：13502651775） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁养区内的清理。 | 区农林局 | 区农林局长（江惜辉：13802313319） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强水质监测。 | 区环保局 | 区环保局长（胡俊龙：13822972530） |  |  |
| 2 | 仙美村支流 | 揭东区新亨镇仙美村支流上游 | 116°17′42.96″E 23°36′57.57″N | 水体黑臭，水质主要受生活污水、工业废水影响，淤泥散发恶臭味。污水处理设施正在建设。 | / |  |  |  | 2018年底前 | 加快坪埔、仙美污水处理设施及配套管网建设。 | 区住建局 | 区住建局长（李旭波：13802328519） | 新亨镇人民政府 | 镇长徐卫东13902768881 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨污分流。 | 区委农办 | 区委农办主任（江少荣：13902769735） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、河道清淤； 2、落实河长制。 | 区水务局 | 区水务局长（苏培河：13502651775） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁养区内的清理。 | 区农林局 | 区农林局局长（江惜辉：13802313319） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强水质监测。 | 区环保局 | 区环保局长（胡俊龙：13822972530） |  |  |
| 3 |  | 揭东区新亨镇仙美村中下游段 | 116°17′17.32″E 23°36′18.98″N | 水体黑臭，河道水如黑污垢不流动。污水处理设施正在建设。 | / |  |  |  | 2018年底前 | 加快潭蔡污水处理设施及配套管网建设。 | 区住建局 | 区住建局长（李旭波：13802328519） | 锡场镇人民政府 | 镇长陆广才13802328892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨污分流。 | 区委农办 | 区委农办主任（江少荣：13902769735） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、河道清淤； 2、落实河长制。 | 区水务局 | 区水务局长（苏培河：13502651775） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁养区内的清理。 | 区农林局 | 区农林局局长（江惜辉：13802313319） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强水质监测。 | 区环保局 | 区环保局长（胡俊龙：13822972530） |  |  |
| 4 | 新西河水（龙车溪） | 揭东区汇入榕江北河段 | 116°14′49.16″E 23°40′43.47″N | 水体浑浊，呈灰色，沿河见排污口，排污口水体灰黑色，下游流水直接汇入榕江北河。 | 5.63 | 16 | 0.911 | 0.04 | 2018年底前 | 完成整条河段排污口摸查，严格执行“封堵一批”、“规范一批”、“整治一批”要求，非法设置和经整治后仍无法达标排放的一律采取封堵清理。 | 区水务局、区住建局 | 区水务局长（苏培河：13502651775）；区住建局长（李旭波：13802328519） | 新亨镇人民政府 | 镇长徐卫东13902768881 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村分散式污水处理设施建设 | 区委农办 | 区委农办主任（江少荣：13902769735） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、加大对上游企业的监管； 2、加强水质监测。 | 区环保局 | 区环保局长（胡俊龙：13822972530） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、加强河道的清淤； 2、落实河长制。 | 区水务局 | 区水务局长（苏培河：13502651775） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁养区内的清理。 | 区农林局 | 区农林局局长（江惜辉：13802313319） |  |  |

附件3：

揭东区榕江北河、枫江流域主要支流（河涌）现状调查及整治分析建议措施清单

| 序号 | 支流（河涌）名称 | 点位 | 经纬度 | 基本情况 | 问题 | 现状监测(单位mg/L) |  |  |  | 整改措施 | 责任 行政区 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 溶解氧 | COD | 氨氮 | 总磷 |  |  |  |
| 1 | 蟠龙村闸口 | 曲溪街道办事处蟠龙村 | 116°27′35″E 23°33′59″N | 1、蟠龙新溪起于车田河蟠龙水闸1号，止于蟠龙村闸口汇入枫江，全长约2.5公里； 2、辖区流域涉及蟠龙社区共5160人，排水量为774吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业13家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 4.32 | 18 | 2.18 | 0.1 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁。 | 曲溪街道 | 黄宏西 |
| 2 | 横山闸口 | 曲溪街道办事处横山经联社 | 116°27′7″E 23°33′0″N | 1、横山直溪起于横山枫江口水闸，止于横山沟头，全长约1.2公里； 2、辖区流域涉及横山经联社部分片区共700人，排水量为105吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业0家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 5.04 | 13 | 2.36 | 0.12 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁。 | 曲溪街道 | 吴淑建 |
| 3 | 横山村双河片汇入枫江生活溪口 | 曲溪街道办事处横山经联社 | 116°26′59″E 23°32′36″N | - 横山直溪起于横山枫江口水闸，止于横山沟头，全长约1.2公里； - 辖区流域涉及横山经联社部分片区共800人，排水量为120吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； - 共有企业0家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：Ⅳ类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 3.61 | 16 | 1.04 | 0.08 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁。 | 曲溪街道 | 吴淑建 |
| 4 | 曲溪街道枫口村新厝生活溪口1号 | 枫口经联社 | 116°26′46″E 23°32′44″N | - 枫江河曲溪街道段起于人民大道，止于光大码头，全长约口1.4公里； - 辖区流域涉及枋口经联社部分片区共330人，排水量为495吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业0家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：Ⅳ类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 4.14 | 14 | 1.3 | 0.08 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁。 | 曲溪街道 | 江春元 |
| 5 | 曲溪街道枫口村枫口水闸生活溪口2号 | 枫口经联社 | 116°26′35″E 23°32′50″N | - 枫江河曲溪街道段起于人民大道，止于光大码头，全长约口1.4公里； - 辖区流域涉及枋口经联社部分片区共320人，排水量为480吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业0家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：Ⅳ类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 4.23 | 15 | 1.04 | 0.1 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁。 | 曲溪街道 | 江春元 |
| 6 | 枫口闸口 | 枫口经联社 | 116°26′31″E 23°32′51″N | 1、枫江河曲溪街道段起于人民大道，止于光大码头，全长约口1.4公里； 2、辖区流域涉及枋口经联社部分片区共350人，排水量为525吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业0家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 2.65 | 18 | 3.82 | 0.62 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁。 | 曲溪街道 | 江春元 |
| 7 | 曲溪街道枫口村灰窑头生活溪口3号 | 枫口经联社 | 116°26′25.3″E 23°32′55.2″N | 1、枫江河曲溪街道段起于人民大道，止于光大码头，全长约口1.4公里； 2、辖区流域涉及枋口经联社部分片区共360人，排水量为540吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业0家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：Ⅳ类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 6.54 | 28 | 1.77 | 0.28 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁。 | 曲溪街道 | 江春元 |
| 8 | 榕江一级支流北河支流姑山面前岭沟 | 玉湖镇姑山村溪嘴 | 116°12′55″E 23°41′56″N | 1、河道起于姑山村坑内尾，止于姑山村面前岭沟河口汇入北河，全长2.5公里，辖区内长度约2.5公里，辖区内流域面积约20平方公里； 2、辖区流域涉及姑山村，约0.48万人，污水排放量726吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、无畜禽养殖； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.3万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、流域畜禽养殖量较大； 4、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.6 | 34 | 3.80 | 0.58 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 黄建伟 |
| 9 | 榕江一级支流北河支流汾水溪 | 玉湖镇汾水村潮州园 | 116°12′55″E 23°41′56″N | 1、河道起于汾水村上溪嘴，止于汾水村潮州园河口汇入北河，全长3.8公里，辖区内长度约3.8公里，辖区内流域面积约21.9平方公里； 2、辖区流域涉及姑山村，约1万人，污水排放量1503吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、无畜禽养殖； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.3万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、流域畜禽养殖量较大； 4、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.67 | 14 | 3.81 | 0.45 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 刘兴祥 |
| 10 | 榕江一级支流北河支流姑巷湖排水沟 | 玉湖镇玉联村后园姑巷堤口 | 116°13′40″E 23°42′16″N | 1、河道起于玉联村后园经联社姑巷湖排水沟，止于后园姑巷堤口河口汇入北河，全长约2公里，辖区内长度约2公里，辖区内流域面积约12平方公里； 2、辖区流域涉及玉联村，约1.3万人，污水排放量2365吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、无畜禽养殖； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.6万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、流域畜禽养殖量较大； 4、河道多年未清淤，中度淤积。 | 1.34 | 102 | 0.60 | 0.32 | 1、完成污水处理厂行政配套管网0公里，加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 洪少凯 |
| 11 | 榕江一级支流北河支流东寮内洪沟（李底支流） | 玉湖镇吴厝村玉湖大桥上 | 116°13′39″E 23°41′25″N | 1、河道起于东寮水电站，止于吴厝李下河口汇入北河，全长5.6公里，辖区内长度约5.6公里，辖区内流域面积约20平方公里； 2、辖区流域涉及玉联村、东寮村、詹厝村、洪厝村、郑厝村、新寮村等6个村，约1.2万人，污水排放量1800吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、散养户8家，养殖种类生猪，养殖数量1000头； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.3万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、流域畜禽养殖量较大； 4、河道多年未清淤，中度淤积。 | 1.02 | 201 | 1.16 | 0.28 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 吴御才 |
| 12 | 榕江一级支流北河支流龙车溪（赤坎桥支流） | 玉湖镇浮山村赤坎桥 | 116°14′30″E 23°41′14″N | 1、河道起于新西河水库溢洪口，止于206国道赤坎桥汇入北河，全长约3.8公里，辖区内长度约8.5公里，辖区内流域面积约8.5平方公里； 2、辖区流域涉及浮山村、东寮村等2个村，约0.12万人，污水排放量180吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业3家，其中涉水企业1家； 4、散养户8家，养殖种类生猪，养殖数量1000头； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.5万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、流域畜禽养殖量较大； 4、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.22 | 54 | 0.80 | 0.13 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 许赐龙 |
| 13 | 榕江一级支流北河支流中心片区排洪、排涝沟（湖岗电排沟） | 玉湖镇湖岗村湖岗电排 | 116°14′46″E 23°40′53″N | 1、河道起于林厝巷，止于湖岗电排汇入北河，全长约3.8公里，辖区内长度约3.8公里，辖区内流域面积约8.5平方公里； 2、辖区流域涉及玉联村、吴厝村、林厝村、湖岗村等四个村，约2万人，污水排放量3000吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、规范化养殖场1家，已配套环保设施1家，养殖种类生猪，养殖数量500头，屠宰场一个（玉联屠宰场）； 5、河道已完成清淤，清淤量约1万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、流域畜禽养殖量较大； 4、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.35 | 47 | 3.73 | 6.49 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 邱勤武 |
| 14 | 榕江一级支流北河支流芒尾电排沟 | 玉湖镇湖岗村芒尾电排 | 116°14′46″E 23°40′3″N | 1、河道起于湖岗面前洋，止于湖岗面前洋，全长约0.5公里，辖区内长度约0.5公里，辖区内流域面积约8.5平方公里； 2、辖区流域涉及湖岗村，约0.38万人，污水排放量684吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、无畜禽养殖； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.2万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、流域畜禽养殖量较大； 4、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.27 | 54 | 1.57 | 0.18 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 邱勤武 |
| 15 | 榕江一级支流北河支流洋边电排沟 | 玉湖镇洋边村洋边电排 | 116°14′38″E 23°39′44″N | 1、河道起于观音山横山头，止于洋边电排沟北河口汇入北河，全长约2.3公里，辖区内长度约1.6公里，辖区内流域面积约4.8平方公里； 2、辖区流域涉及观音山横山头联社、洋边村等2个村，约1万人，污水排放量1500吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、无畜禽养殖； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.6万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.53 | 73 | 1.51 | 0.23 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 黄瑞发 |
| 16 | 榕江一级支流北河支流四清沟 | 玉湖镇洋边村鲤鱼斗 | 116°14′37″E 23°39′18″N | 1、河道起于观音山联社，止于洋边鲤鱼斗北河口汇入北河，全长3公里，辖区内长度约3公里，辖区内流域面积约24平方公里； 2、辖区流域涉及观音山联社、洋边村、北坑村、玉牌村等4个村，约2万人，污水排放量3000吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、无畜禽养殖； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.6万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.21 | 47 | 1.57 | 0.28 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 黄瑞发 |
| 17 | 榕江一级支流北河支流大洋沟 | 玉湖镇浮山村人大渠 | 116°14′39″E 23°39′11″N | 1、河道起于浮山村蟹地伯公宫前，止于浮山村下尾涵北河口汇入北河，全长3.2公里，辖区内长度约3.2公里，辖区内流域面积约24平方公里； 2、辖区流域涉及浮山村，约1.2万人，污水排放量1800吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、无工业企业； 4、无畜禽养殖； 5、河道已完成清淤，清淤量约0.4万立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设； 3、河道多年未清淤，中度淤积。 | 2.03 | 87 | 2.52 | 0.61 | 1、加快污水处理设施建设及配套管网；加快推进农村雨污分流工程建设； 2、加强工业企业监管，整理散乱污； 3、加快河道清淤，加强日常保洁； 4、加快黑臭水体整治。 | 玉湖镇 | 许赐龙 |
| 18 | 浮白截洪排涝口 |  | 116°24′93″E 23°65′7″N | 1、河道起于新亨镇白石村，玉湖交界处，在我镇辖区内长度约3.2公里； 2、流域在我镇所涉白石村军埔联社、玉林联社，人口3400人，污水排放量510吨/天； 3、流域内企业1家，小作坊2家，均无涉水； 4、河道由白石村落实清淤和保洁，今年已完成部分河道清淤，清理淤泥和垃圾约40立方。 | 1、现状水质劣V类水质； 2、生活污水直排，污水处理设施在建设中，尚无法投入使用； 3、有部分流域仍存在部分农户畜禽散养形象； 4、河道仍有少量淤积。 | 2.34 | 80 | 0.88 | 0.2 | - 加快推进村级雨污分流工程建设，争取尽早投入使用，减少生活污水对河道污染的压力； 2、加强对工业企业的巡查监管； 3、加大河道清淤的投入和日常保洁投入，确保水流畅通，水质有所提升； 4、镇村联动，加大宣传力度和清量力度，坚决杜绝流域内散养现象； 5、加快我镇污水处理厂管网的建设，争取早日通水运行。 | 新亨镇 | 林桂雄 吴旭龙 |
| 19 | 白石湖玉滘闸出水口 |  | 116°25′61″E 23°64′24″N | 1、 河道起源于白石村新寨，止於榕江水河白石湖道港排水口，河道长约2.7公里； 2、 流域涉及白石村新寨、老寨，人口9100人，污水排放量1365吨/天； 3、 共有企业1家，作坊2家； 4、 河道由白石村落实清淤和保洁，今年已完成部分河道清淤，清理淤泥和垃圾20立方。 |  | 2.57 | 67 | 3.68 | 0.61 |  | 新亨镇 | 林桂雄 吴旭龙 |
| 20 | 龙车溪出水口 |  | 116°25′78″E 23°63′31″N | 1、 河道起源于下坝村、五房村，止於榕江北河龙车溪出水口，河道长约18公里； 2、 流域涉及下坝村、五房村、硕和村、坪埔村、溢溪村，人口13317人，污水排放量1997吨/天； 3、 共有企业9家，涉水1家； 4、 河道由下坝村、五房村、硕和村、坪埔村、溢溪村，落实清淤和保洁，今年已完成部分河道清淤，清理淤泥和垃圾约100立方。 |  | 1.66 | 107 | 0.49 | 0.09 |  | 新亨镇 | 江馥青 廖福彬 陈伟忠 钟晓波 钟卓文 倪文林 |
| 21 | 深坑港出水口（硕榕电排） |  | 116°27′21″E 23°61′1″N | - 河道起源于秋江大鱼井水口，河道长约1.4公里； 2、 流域涉及秋江村、楼下村，人口 7008 人，污水排放量1051吨/天； 3、 共有企业1家，不涉水； 4、 散养户1家，养殖生猪55头； 5、 河道由秋江村、楼下村，落实清淤和保洁，今年已完成部分河道清淤，清理淤泥和垃圾约10立方。 |  | 1.97 | 74 | 3.25 | 0.4 |  | 新亨镇 | 陈培鸿 陈龙辉 |
| 22 | 秋江潭排涝排水口 |  | 116°26′34″E 23°63′75″N | 1、 河道起源于硕和矿湖，河道长约8公里； 2、 流域涉及硕和村、硕榕村，硕联村人口35524人，污水排放量5328吨/天，流域有硕榕污水处理厂，处理能力4400吨/天，尚未投入使用； 3、 共有企业3家，不涉水； 4、河道由硕和村、硕榕村，落实清淤和保洁，今年已完成部分河道清淤，清理淤泥和垃圾约60立方。 |  | 1.93 | 74 | 0.6 | 0.06 |  | 新亨镇 | 许胜河 陈壮雄 |
| 23 | 新西河灌区南干渠 | 浦南闸 | 116°16′45″E 23°36′11″N | 1、河道起于仙美交界，止于浦南闸，全长0.83公里，辖区内长度约0.83公里，辖区内流域面积约24平方公里； 2、辖区流域涉及江滨村浦南经联社，约600人，污水排放量90吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业8家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约5740立方，由所在村按河长制落实保洁。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚有部分未完善； 3、河道时常清淤，因存在部分生活污水直排，污水处理设施部分尚未完善，部分河道出现中度淤积。 | 0.8 | 684 | 6.43 | 0.1 | 目前，全镇除锡西、石洋、潭蔡3个污水处理厂在建外，已完成污水处理厂新增配套管网5.57公里。 1、全面加快推进农村雨污分流工程建设，加快污水处理设施建设及配套管网； 2、镇村联合加强工业企业监管，整理散乱污； 3、镇村联合加强河道清淤，加强日常保洁。 | 锡场镇 | 黄晓耿 |
| 24 | 丰产河、前围排洪渠 | 塔步闸 | 116°16′33″E 23°35′51″N | 1、河道起于浦南、大寮，止于前围电排闸，全长约12.52公里，辖区内长度约12.52公里； 2、辖区流域涉及江滨村、潭王村、军埔村、大寮村、东仓村，约158300人，污水排放量2374.5吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业152家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约150420立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 0.97 | 217 | 1.1 | 0.34 |  | 锡场镇 | 李卫川 |
| 25 |  | 江边闸 | 116°16′32.2″E 23°35′33.5″N |  |  | 0.96 | 210 | 7.04 | 0.24 |  | 锡场镇 |  |
| 26 |  | 前围电排闸 | 116°18′4.9″E 23°34′21.9″N |  |  | 1.02 | 275 | 6.49 | 0.66 |  | 锡场镇 |  |
| 27 | 坤山 内河 | 坤山闸 | 116°16′23.2″E 23°35′23.4″N | 1、河道起于坤山寨前，止于坤山闸，全长约0.26公里，辖区内长度约0.26公里； 2、辖区流域涉及坤山经联社，约300人，污水排放量60吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业0家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约1872立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 2.66 | 35 | 2.66 | 0.16 |  | 锡场镇 | 黄晓耿 |
| 28 | 潭王 内河 | 潭王闸 | 116°16′57.5″E 23°34′10.2″N | 1、河道起于外龙片，止于潭王闸，全长4.9公里，辖区内长度约4.9公里； 2、辖区流域涉及潭王村，约7980人，污水排放量1197吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业24家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约30408立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 2.21 | 88 | 0.53 | 0.03 |  | 锡场镇 | 王小辉 |
| 29 |  | 大埔闸 | 116°17′11.1″E 23°34′13.3″N |  |  | 1.68 | 44 | 1.92 | 0.36 |  | 锡场镇 |  |
| 30 | 潭蔡 内河 | 潭蔡闸 | 116°17′53.9″E 23°34′17.5″N | 1、河道起于潭蔡镇边，止于潭蔡闸，全长4.2公里，辖区内长度约4.2公里； 2、辖区流域涉及潭蔡村，约6280人，污水排放量942吨/天（按人均150升/天计算），流域内有1污水处理厂（3000吨/天），服务义属片区； 3、共有企业30家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约33600立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 1.37 | 74 | 2.67 | 0.18 |  | 锡场镇 | 蔡树喜 |
| 31 | 前围 内河 | 前围闸 | 116°18′12.8″E 23°34′27″N | 1、河道起于后围村，止于前围闸，全长1.8公里，辖区内长度约1.8公里； 2、辖区流域涉及前围经联社，约2480人，污水排放量372吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业10家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约17280立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 2.04 | 74 | 2.01 | 1.18 |  | 锡场镇 | 黄少列 |
| 32 | 后围 内河 | 后围闸 | 116°18′24″E 23°34′34.4″N | 1、河道起于后围新厝，止于后围闸，全长0.5公里，辖区内长度约0.5公里； 2、辖区流域涉及后围经联社，约600人，污水排放量90吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业18家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约2800立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 2.53 | 54 | 3.41 | 0.24 |  | 锡场镇 | 黄少列 |
| 33 | 东仓溪 | 东仓电排闸 | 116°18′34.6″E 23°34′40.4″N | 1、河道起于军埔村，止于东仓电排闸，全长约5.61公里，辖区内长度约5.61公里； 2、辖区流域涉及军埔村、大寮村、东仓村、石洋村，约9440人，污水排放量1416吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业40家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约87516立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 1.03 | 340 | 2.46 | 0.11 |  | 锡场镇 | 卢淡光 |
| 34 | 三担、石林溪 | 三担闸 | 116°18′45.4″E 23°34′56.8″N | 1、河道起于石林，止于三担闸，全长约3.6公里，辖区内长度约3.6公里； 2、辖区流域涉及三担、石林、石洋，约4840人，污水排放量726吨/天（按人均150升/天计算），流域内有1污水处理厂（3000吨/天），服务石洋片区； 3、共有企业48家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约25920立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 2.62 | 47 | 2.15 | 0.67 |  | 锡场镇 | 杨坤明 |
| 35 | 溪头内河 | 溪头闸 | 116°19′7.4″E 23°35′10.1″N | 1、河道起于溪头寨前，止于溪头闸，全长约0.8公里，辖区内长度约0.8公里； 2、辖区流域涉及溪头经联社，约2630人，污水排放量394.5吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业68家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约14400立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 0.82 | 630 | 2.24 | 0.01(L) |  | 锡场镇 | 杨坤明 |
| 36 | 浦边 内河 | 浦边闸 | 116°18′55.6″E 23°35′28.6″N | 1、河道起于浦边寨前，止于浦边闸，全长约0.7公里，辖区内长度约0.7公里； 2、辖区流域涉及浦边经联社，约1350人，污水排放量202.5吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业38家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约7560立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 2.67 | 54 | 6.11 | 0.28 |  | 锡场镇 | 杨坤明 |
| 37 | 牛路沟、锡西新溪 | 锡西闸 | 116°19′7.5″E 23°35′19.3″N | 1、河道起于锡东，止于三锡闸，全长约5.8公里，辖区内长度约5.8公里； 2、辖区流域涉及锡西村、锡东村，约11655人，污水排放量1748.3吨/天（按人均150升/天计算），流域内有1污水处理厂（4000吨/天），服务三锡片区； 3、共有企业230家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约46980立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 0.84 | 680 | 12.15 | 0.67 |  | 锡场镇 | 林任英 |
| 38 |  | 三锡闸 | 116°19′19.2″E 23°35′11″N |  |  | 2.46 | 52 | 2.44 | 0.12 |  | 锡场镇 |  |
| 39 | 锡东 新溪 | 锡中闸 | 116°19′26.3″E 23°35′6.5″N | 1、河道起于三壁联，止于锡中闸，全长约0.74公里，辖区内长度约0.74公里； 2、辖区流域涉及锡中村、锡东村，约11984人，污水排放量1797.6吨/天（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业220家，其中涉水企业0家； 4、河道已完成清淤，清淤量约14430立方，由所在村按河长制落实保洁。 |  | 2.52 | 48 | 2.46 | 0.2 |  | 锡场镇 | 江怀盛 |
| 40 | 缶灶排污口 | 曲溪街道缶灶社区 | 116°23′33″E 23°34′5″N | 1、河道全长约1.2公里； 2、辖区流域涉及缶灶社区共3604人，排水量为540吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业69家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 2.49 | 54 | 7.83 | 3.63 | 建议区政府将缶灶排污口的污水纳入市政排污管道，到污水处理厂处理。 | 曲溪街道 | 吴广标 |
| 41 | 水上派出所排污口 | 曲溪街道城西居委 | 116°23′44″E 23°34′9″N | 1、河道全长约2.2公里； 2、辖区流域涉及圩埔社区2500人，城西居委3500人，共6000人，排水量为825吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业5家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 1.97 | 142 | 25.03 | 2.97 | 建议区政府将水上派出所排污口的污水纳入市政排污管道，到污水处理厂处理。 | 曲溪街道 | 黄成武 |
| 42 | 揭东人行排水口 | 曲溪街道城西居委 | 116°23＇44＂E 23°34＇10＂N | 1、河道全长约1.6公里； 2、辖区流域涉及圩埔社区3000人，城西居委4500人，共6000人，排水量为1200吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业6家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 1.59 | 129 | 17.37 | 1.55 | 建议区政府将揭东人行排水口的污水纳入市政排污管道，到污水处理厂处理。 | 曲溪街道 | 黄成武 |
| 43 | 望江亭排污口 | 曲溪街道旧坑经联社 | 116°24′29″E 23°34′3″N | 1、河道全长约1公里； 2、辖区流域涉及旧坑经联社2387人，路篦社区1000人，共3287人，排水量为508吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业4家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 2.06 | 108 | 22.43 | 2.54 | 建议区政府将望江亭排污口的污水纳入市政排污管道，到污水处理厂处理。 | 曲溪街道 | 吴信荣 |
| 44 | 曲溪市港闸 | 曲溪街道曲溪居委 | 116°23＇1＂E 23°33＇54＂N | 1、河道全长约口4.1公里； 2、辖区流域涉及诸美、曲溪居委、港美村、寨二、寨一四个社区共11704人，排水量为3301吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业22家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 2.01 | 102 | 25.40 | 2.64 | 建议区政府将曲溪市港闸的污水纳入市政排污管道，到污水处理厂处理。 | 曲溪街道 | 吴旭东 |
| 45 | 诸美水闸 | 曲溪街道诸美社区 | 116°25′16″E 23°33′47″N | 1、河道全长约1.2公里； 2、辖区流域涉及诸美社区共2499人，排水量为374吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业5家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 2.11 | 102 | 22.19 | 2.76 | 建议区政府将诸美水闸的污水纳入市政排污管道，到污水处理厂处理。 | 曲溪街道 | 吴旭东 |
| 46 | 港畔水闸 | 曲溪街道港畔社区 | 116°26′54″E 23°33′22″N | 1、河道全长约6.4公里； 2、辖区流域涉及龙砂、港畔、云南3个社区共10517人，排水量为157755吨/天，（按人均150升/天计算），流域内目前无污水处理厂； 3、共有企业9家； 4、散养户0家。 | 1、水质现状：劣V类； 2、生活污水直排，污水处理设施尚未建设。 | 1.59 | 320 | 14.51 | 1.74 | 建议区政府将港畔水闸的污水纳入市政排污管道，到污水处理厂处理。 | 曲溪街道 | 江奋泽 江昊臻 柯史斌 |

附表4：

揭东区榕江北河10条重污染支流河涌名单

| 序号 | 县区 | 河涌名称 | 影响因素 | 涉及镇（街） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭东区 | 李底支流 | 生活污水、禽畜养殖废水 | 玉湖 |  |
| 2 |  | 赤坎桥支流 | 生活污水、禽畜养殖废水、工业废水 | 玉湖 | 造纸、洗塑企业（作坊） |
| 3 |  | 湖岗电排 | 生活污水 | 玉湖 |  |
| 4 |  | 江滨村支流（罗山桥附近） | 生活污水、工业废水 | 新亨 | 印花、食品企业（作坊） |
| 5 |  | 潭蔡支流（含仙美支流） | 生活污水、工业废水 | 锡场、新亨 | 食品腌制企业 |
| 6 |  | 下寮桥头支流 | 生活污水、工业废水 | 锡场、新亨 | 食品企业 |
| 7 |  | 锡中支流 | 生活污水、工业废水 | 锡场 | 食品企业 |
| 8 |  | 东仓电排 | 生活污水、工业废水 | 锡场 | 食品企业 |
| 9 |  | 前围电排 | 生活污水、工业废水 | 锡场 | 食品企业 |
| 10 |  | 玉城内河（上游） | 生活污水、工业废水 | 锡场 |  |

附表5：

揭东区榕江北河流域规模化畜禽养殖业清单

| 编号 | 地区 | 名称 | 养殖类型 | 养殖数量（头/羽） | 须配套治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉湖 | 揭阳市揭东区玉湖玉润生猪养殖场 | 生猪 | 7000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 |
| 2 | 玉湖 | 揭东县玉湖镇许亮章养猪场 | 生猪 | 560 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 |
| 3 | 新亨 | 揭阳市鸿顺发种养有限公司 | 生猪 | 8000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 |
| 4 | 新亨 | 揭东县新亨裕得宏种植场 | 生猪 | 6000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 |
| 5 | 玉湖 | 揭东县玉湖镇玉马养猪场 | 生猪 | 2000 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 |
| 6 | 锡场 | 揭东华清养殖场 | 生猪 | 1150 | 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 |
| 7 | 锡场 | 锡场镇汉武养殖场 | 生猪 | 510 | 雨污分流、化粪池500m³,沼气池70m³ |
| 8 | 锡场 | 锡场镇阿杜养殖场 | 生猪 | 480 | 雨污分流、化粪池1100m³,沼气池500m³ |
| 9 | 玉湖 | 玉湖镇双发种养场 | 生猪 | 600 | 雨污分流、化粪池600m³, |
| 10 | 玉湖 | 玉湖镇玉大种养场 | 生猪 | 600 | 雨污分流、化粪池200m³,沼气池200m³ |
| 11 | 玉湖 | 玉湖镇丰源养殖场 | 生猪 | 1000 | 雨污分流、化粪池200m³,沼气池630m³ |
| 12 | 玉湖 | 玉湖镇黄亿辉生猪养殖场 | 生猪 | 600 | 雨污分流、化粪池70m³,沼气池70m³ |
| 13 | 玉湖 | 揭东区三兴养殖专业合作社 | 生猪 | 750 | 雨污分流、化粪池200m³,沼气池120m³ |
| 14 | 玉湖 | 蔡惠强养殖场 | 鸡 | 15000 | 雨污分流、化粪池55m³,沼气池350m³ |
| 15 | 新亨 | 广东鸿景种养专业合作社 | 肉鸡 | 12000 | 雨污分流、化粪池8m³, |
| 16 | 玉湖 | 揭阳市汇盛狮头鹅养殖有限公司 | 种、 肉鹅 | 6000 | 垫草垫料，固废和养殖废水农业利用、零排放。 |
| 17 | 新亨 | 揭阳市捷发农业有限公司 | 兔 | 13000 | 干清粪、粪便出售给农户 |

- 附表6：

- 揭东区城镇污水处理设施及管网建设工程清单

| 附表7： 所在流域 | 序号 | 项目名称 | 位置 | 预计建设周期 | 主要建设内容 | 拟实现的环境效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榕江北河 | 1 | 锡场镇生活污水处理设施 | 锡场镇 | 2017-2019 | 新增规模1万吨/日，新增配套管网17千米 | 提高污水处理率和收集率，削减COD1.3吨/日，氨氮0.1吨/日，总磷0.015吨/日 |
|  | 2 | 新亨镇生活污水处理设施 | 新亨镇 | 2017-2019 | 新增规模1万吨/日，新增配套管网13.5千米 | 提高污水处理率和收集率，削减COD1.3吨/日，氨氮0.1吨/日，总磷0.015吨/日 |
|  | 3 | 玉湖镇生活污水处理设施 | 玉湖镇 | 2017-2018 | 新增规模0.4万吨/日，新增配套管网5.8千米 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.52吨/日，氨氮0.04吨/日，总磷0.006吨/日 |
|  | 4 | 锡场镇生活污水处理设施升级改造工程 | 锡场镇 | - | 进一步提升出水标准 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.05吨/日，氨氮0.03吨/日，总磷0.001吨/日 |
|  | 5 | 新亨镇生活污水处理设施升级改造工程 | 新亨镇 | - | 进一步提升出水标准 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.05吨/日，氨氮0.03吨/日，总磷0.001吨/日 |
|  | 6 | 玉湖镇生活污水处理设施升级改造工程 | 玉湖镇 | - | 进一步提升出水标准 | 提高污水处理率和收集率，削减COD0.02吨/日，氨氮0.012吨/日，总磷0.0004吨/日 |

- 揭东区重点污染源与重污染企业监管名单

| 序号 | 填报单位详细名称 | 厂址 | 行业类别名称 | 排放量（t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 1 | 揭阳市揭东区华豪纸制品有限公司 | 玉湖镇 | 机制纸及纸板制造 | 98400 | 5.43 | 0.2 |
| 2 | 揭阳市联德食品工业有限公司 | 新亨镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 53010.5 | 9.08 | － |
| 3 | 揭阳市揭东柏达纸制品厂 | 新亨镇 | 加工纸制造 | 35300 | 26.42 | 0.12 |
| 4 | 揭阳市揭东圆翔纺织品印染有限公司 | 新亨镇 | 棉印染精加工 | 29000 | 22.81 | 1.7 |
| 5 | 揭东县玉湖联发造纸厂 | 玉湖镇 | 机制纸及纸板制造 | 22700 | 2.33 | 0.06 |
| 6 | 揭阳市揭东区绿野食品实业有限公司 | 新亨镇 | 蔬菜、水果罐头制造 | 21238 | 2.91 | － |
| 7 | 广东东红实业有限公司 | 新亨镇 | 钢压延 | 2000 | 0.18 | － |
| 8 | 揭阳晖盛糖业有限公司 | 新亨镇 | 制糖业 | 63000 | 5.7 | 0.84282 |
| 9 | 广东鸿之兴实业有限公司 | 锡场镇 | 金属制餐具和器皿制造 | 4800 | 0.432 | 0.048 |
| 10 | 揭阳市揭东区曲溪东达泳漆加工厂 | 曲溪街道 | 金属表面处理及热处理加工 | 60972 | 2.44 | 0.005 |
| 11 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司 | 曲溪街道 | 石油及制品批发 | 31000 | 2.798 | 0.016 |
| 12 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 锡场镇 | 糕点、面包制造 | 88398 | 7.94 | 0.06 |