附件3

消防安全自查承诺书

我单位（名称：                          ）已按照揭阳市消防安全执法检查专项行动工作要求和单位自对照表（见背面），全面进行了自查，具体情况如下：

主要问题：

1.

2.

3.

4.

整改措施：

针对上述自查发现的问题，我单位承诺于2019年   月   日前完成整改。同时，将举一反三，依据《中华人民共和国消防法》等相关消防法律法规要求做好消防安全工作，若有违反，我单位将自觉承担相关法律责任，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负，主动接受监督。

（单位公章）

承诺人：

承诺时间：

注：此承诺书一式2份，由单位负责人填写并加盖公章，1份张贴于该单位醒目位置，1份报当地消防部门。

单位自查对照表

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑情况 | 1.建筑或者场所是否依法经消防设计审核、消防验收和开业前消防安全检查合格； 2.是否存在违章搭建； 3.室内装修装饰材料是否符合消防安全要求； 4.是否擅自改变建筑防火分区、占用防火间距，建筑管道井封堵等竖向防火分隔措施是否落实； 5.建筑外墙立面设置的广告牌、霓虹灯、电子显示屏是否符合规范要求，是否阻碍、遮挡排烟口等防排烟设施、是否影响火灾射水扑救； |
| 消防设施 | 1.疏散通道和安全出口设置是否符合要求并保持畅通，防烟、封闭楼梯是否正常，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 2.室内外消火栓是否正常好用，在建工程的临时消防供水是否正常可靠； 3.自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等自动消防设施是否运行正常； 4.消防控制室设备运行是否正常； 5.灭火器材配备是否符合规定，是否配置供自救使用的避难救生器具。 |
| 消防管理 | 1.单位消防安全责任人、重点单位消防安全管理人是否明确、责任是否落实； 2.重点单位和人员密集场所，是否推进消防主体责任标准化管理达标创建； 3.消防控制室值班人员是否持证上岗，是否能够熟练掌握应急程序和操作消防控制设备，人数是否达到规定要求； 4.建筑消防设施定期维护、检测制度是否落实； 5.是否开展员工消防安全教育培训，疏散和灭火应急预案是否制定并定期组织演练。 6.用火、用电、用油、用气等消防管理制度是否落实。 |
| 其他 | 按照相关法律规定，其他需要单位自查的内容 |