2020年第一季度揭阳市揭东区用户水龙头水质监测信息

为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《环境保护部等11部门关于印发<水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）>的通知》（环水体〔2016〕179号）、《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2015〕131号）和《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引》等政策文件要求，保障饮用水安全，现将2020年第一季度我区用户水龙头水质监测信息公告如下：

揭东 区用户水龙头水质监测信息表（ 2020 年 1 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| 1 | 曲溪街道港美村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。  2.氨氮指标。  3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标）。 | 经检测，所检指标均达标 |  | 菌落总数超标时请及时咨询疾控中心，在专业机构的指导下科学饮水。 |
| 2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 3 | 曲溪街道五堆村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 4 | 曲溪街道陇埔村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 5 | 曲溪街道路篦村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 6 | 曲溪街道寨一村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 7 | 曲溪街道港畔村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 8 | 曲溪街道蟠龙村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 10 | 曲溪街道三友村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.9 | 经检测，所检指标均达标 |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限制和要求范围内评价为达标。

揭东 区用户水龙头水质监测信息表（ 2020 年 1 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| 11 | 玉湖镇浮山村 | 玉湖自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.1 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。  2.氨氮指标。  3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标）。 | 经检测，所检指标均达标 |  | 菌落总数超标时请及时咨询疾控中心，在专业机构的指导下科学饮水。 |
| 12 | 玉湖镇林厝村 | 玉湖自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.1 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 13 | 新亨镇英花村 | 坪埔自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.2 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 14 | 新亨镇硕榕村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.2 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 15 | 锡场镇锡西村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.3 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 16 | 锡场镇华清村 | 华清自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.3 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 17 | 埔田镇埔田村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.6 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 18 | 埔田镇新龙村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.6 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 19 | 埔田镇荖洋村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.6 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 20 | 云路镇中夏村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.5 | 经检测，所检指标均达标 |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限制和要求范围内评价为达标。

揭东 区用户水龙头水质监测信息表（ 2020 年 1 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险指示及安全饮水建议 |
| 21 | 云路镇西洋村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.5 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。  2.氨氮指标。  3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标）。 | 经检测，所检指标均达标 |  | 菌落总数超标时请及时咨询疾控中心，在专业机构的指导下科学饮水。 |
| 22 | 云路镇永和村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.5 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 23 | 玉滘镇东面村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.4 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 24 | 玉滘镇池渡村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.4 | 经检测，所检指标均达标 |  |
| 25 | 玉滘镇大滘村 | 揭东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2020.3.4 | 经检测，所检指标均达标 |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限制和要求范围内评价为达标。